设备样图（一）

1. 便携高压接力森林消防水泵-WICK250    2. 消防水带(水管) FF-HOSE4020-QC

[image: image14.jpg]


 [image: image2.jpg]



3.储水池(开顶式) OTT-2                      4.干粉灭火弹(手投式) MF-950型
[image: image3.jpg]


    [image: image4.jpg]



设备样图（二）
5.发电机照明设备(汽油) VS-BH3000                 6.链锯  雪山豹5800型
[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



7. 扑火服                               8. 防护头盔
[image: image1.jpg]



[image: image13.jpg]



                    9.防护手套

[image: image7.jpg]



设备样图（三）
10.扑火鞋150元/双
[image: image8.jpg]


       
11.水壶（军用）                         12.折叠锹(军用)
[image: image9.jpg]


         [image: image10.jpg]



13.大铁锹(军用)                          14.砍刀
[image: image11.jpg]


   [image: image12.jpg]



设备技术标准及要求：

1. WICK250便携高压接力森林消防水泵：

二冲程，风冷，8马力；规格39X33X30CM；重量14KG；入口尺寸直径50MM；出口直径38MM；防腐铝合金三级离心水泵直接与发动机链接；电子超速切断自动复位；快速电启动；在同等性能的水泵中重量最轻，体积最小；可长时间连续高强度运作。
2. 消防水带(水管) FF-HOSE4020-QC：

长度：30米/根，通径40MM（1.5寸），内径：38MM；工作压力20帕，测试压力：40帕，爆破压力：60帕；水袋与接头连接采用160帕液压压力扣成型。具有快速连接、拆卸特点，采用半悬式管压连接方式，连接旋角小于90度，工作压力大于等于24帕；防腐处理，铝合金，毛重4.5公斤。

3. 储水池(开顶式) OTT-2：

PVC材料，自浮式开口，高温缝合，接口紧固，黄色，容积：2吨。
4.SMF-950森林干粉灭火弹(手投式)：

北京森神SMF-950,增强型自燃式，新型超细干粉1200±50g

5. 汽油发电机照明系统-VS-BH3000：
主要部件：发电机组、气泵、伸缩气缸、工作灯、控制装置、机架、四只高效节能灯头。

6.链锯-雪山豹5800
7.扑火服
(1)、面料：纯棉永久阻燃直贡缎面料，达到国家阻燃防护服GB8965-2009标准，抗磨强度4级；

(2)、颜色：桔红色立体口袋设计；

(3)、面料透湿量：大于6000g/（㎡•24h）；

(4)、面料热稳定性（尺寸变化率）：≦5%；

(5)、服装成品PH值：4～9；

(6)、阻燃性、强度：阻燃性：续燃时间：经向0s，纬向0s；阴燃时间：经向0s，纬向0s；损毁长度：经向长度＜35mm，纬向长度＜40mm；面料断裂强度：洗涤前：经向＞1800N，纬向＞1370N，洗涤后：经向＞1650N，纬向＞1320N；面料撕破强力：经向＞65N、纬向＞40N；燃烧特征（熔融、滴落）：无；

(7)、上衣工艺要求：

样式：夹克式；立体口袋设计；袖口处装有刺毛贴；上衣领：立领设计，可与头盔披肩联合使用达到颈部双重保护；衣袋：上衣整体含7个衣袋：左右胸部各有一大一小两个贴袋，大贴袋有刺毛贴粘合，腰部两侧上方有2个带盖贴袋，刺毛贴粘合，右上臂处有1个带盖臂袋，刺毛贴粘合；标识：左胸贴袋上绣有中国森林消防专用标识；左臂有森林消防专用臂章；后背有“森林消防”字样；配件：上衣整体采用金属铜拉链、金属钮扣和刺毛贴；腰部带有收紧绳。前胸贴袋上方、手臂、后背缝有反光带；

(8)、裤子工艺要求：

样式：裤腰两侧采用松紧式；裤袋：裤子共有6个裤袋，腰部下方前侧有2个斜插入式裤袋；臀部有2个带盖立体口袋，刺毛贴粘合；裤腿侧面有2个带盖侧袋，刺毛贴粘合；

串带：裤子腰部装有5个绊带；配件：裤门襟钉有2个金属钮扣，裤缝处缝有宽5cm长15cm反光带；裤角处钉有2枚金属钮扣，可调节收紧，防止消防员扑火时火星钻入；

8.防护头盔：
(1)、基本要求：由帽壳、帽箍、帽托、缓冲层、下颏带、面罩、披肩等组成。头盔两侧有“森林消防”字样。头盔内设有调节钮，后箍旋钮式，调节方便，佩戴舒适。具有强度高、耐穿透性强、抗电击、阻燃及耐热。减震（头盔外壳、缓冲带）功能使头部所受冲击力通过层层吸收、分解，减少到最低，得到安全有效的保护；

(2)、全套重量：≤810g；

(3)、帽壳：由桔红色玻璃钢材质制成；续燃时间≤5s；头模受冲击值：≤4900N；侧向刚性最大变形＜30mm；残余变形＜ 5mm；

(4)、缓冲层：六根缓冲织带及减震海绵复合材料；

(5)、下颌带：Y型设计，强度＞180N，插扣式；

(6)、面罩：外翻式；铝合金包边；镜片为进口耐候级透明聚碳酸酯（PC）材料，阻燃耐高温，抗冲击力强，透光率≥90%，长度＞35cm，宽度＞18cm，厚度≤1mm,面罩下拉后，可延伸至颈部；

(7)、披肩：铝箔阻燃复合材料，两端装有刺毛贴，对接粘合后，可对脸部、耳朵、颈部以及肩部形成整体防火保护；氧指数≥25，续燃时间≤0秒。
9.防护手套：
(1)、面料：手掌处采用纯皮；手腕处采用桔红色纯棉永久阻燃直贡缎面料，面料＞350g/㎡；

(2)、手腕：手套腕部加有桔红色不小于25cm永久阻燃纯棉袖子，可有效保护手部、小臂等部位，同时具有良好的舒适性和透气性。手臂外侧有长度大于12cm的反光带；

(3)、手掌：手心手背处采用纯皮制作，长度＞20cm，宽度＞12cm，抗刮耐磨；

10.防护靴：
(1)、基本要求：式样、做工参照07式陆军寒靴标准制作；

(2)、面料：靴面采用棕色束状超细纤维绒面合成革，靴帮为四色荒漠数码迷彩涤长丝帆布；具有阻燃、防水功能；

(3)、工艺要求：高温耐压工艺制作，靴帮、靴底紧密粘合，不开胶、断底。

(4)、靴头部：全皮面靴头，防穿刺板经模压而成，防砸、防压；

(5)、靴腰：高腰靴帮，腰高>25cm，正面开口系带，靴里采用涤长丝网眼织物附弹性PTFE膜，具有防风，防水透湿、柔软、吸汗、舒适、透气、保暖功能；

(6)、靴底：采用耐高温阻燃双密度天然橡胶及高强度尼绒防刺中底制成，防穿刺、耐高温、耐磨、不变形；

11.78式军用水壶

铝制壶体，带绳的防漏壶盖连壶体，外有军绿色外套；容量：1升，尺寸：10X15X19CM。
12.折叠锹(军用)

尺寸：24.4X13.6X7.6CM，重量：1.4公斤
13.大铁锹(军用)

14.砍刀：柄为镀锌钢管，柄长350MM，柄外径27MM；刀身为纯钢板材质，刀身高175MM，刀背厚度：12MM，刀背宽75MM,道口宽：130MM.
