附件：
宜昌市林业局机关采购11台空调项目询价清单
	序号
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	 KFR-32GW/32557FNDcC-A3
	套
	1
	含原配3米铜管

	2
	KFR-50LW/(50591)FNhAa-A3
	套
	8
	含原配4米铜管

	3
	KFR-72LW/(72591)FNhAa-A3
	套
	2
	含原配4米铜管

	4
	1.5P挂机加铜管
	米
	4
	　

	5
	2P柜机加铜管
	米
	28
	　

	6
	3P柜机加铜管
	米
	8
	　

	7
	排水管
	米
	65
	　

	8
	开孔
	个
	11
	　

	9
	空开32A（双极）
	个
	11
	　

	10
	空开100A
	个
	2
	　

	11
	大配电盒500*500
	个
	2
	　

	12
	接线铜排
	米
	2
	　

	13
	小配电盒120*80
	个
	21
	　

	14
	16A插座
	个
	1
	　

	15
	膨胀管6mm
	盒
	5
	　

	16
	自攻镙钉
	代
	2
	　

	17
	膨胀镙丝6mm
	颗
	20
	　

	18
	绝缘胶布
	卷
	10
	　

	19
	PVC16线管
	根
	450
	　

	20
	PVC16直接
	个
	250
	　

	21
	PVC16弯头
	个
	150
	　

	22
	红旗中益国标4m2
	卷
	8
	　

	23
	红旗中益国标1.5m2
	卷
	4
	　

	24
	红旗中益国标10m2
	米
	20
	　

	25
	工时费
	项
	1
	　

	26
	开墙洞及木工补洞维修
	项
	11
	　


